| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 10_4 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 7.6.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | PS 04 |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | PS 04 – Plný rozsah |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny – kalkulace změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna způsobu provedení protikorozní ochrany zdroje Ja-6 a drobné doplnění výtlačných řadů vrtu a ČS Popis a zdůvodnění změny: Na základě pasportizace stávajícího stavu došlo ke změně rozsahu a provedení protikorozní ochrany zařízení zdroje surové vody Ja-6 dle specifikace odborně způsobilé osoby. Změnový list zahrnuje pouze krátkodobé zajištění nově budovaného zařízení. Další stupeň ochrany bude řešen v rámci samostatné zakázky. Dále změnový list obsahuje drobné rozšíření výtlačných řadů z vrtu Ja-6 a ČS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu – + 138.539,81 bez DPH - 123.241,95 Kč bez DPH = + 15.297,86 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |