| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 10_2 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 15.2.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | PS 03 |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | Vystrojení vrtů zdrojů surové vody |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny – kalkulace změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna rozsahu opravy vystrojení vrtů zdrojů surové vody V3 Brloh– provedení nového zhlaví vrtů Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištěného skutečného stavu zhlaví výše uvedených vrtů bude provedena na základě žádosti objednatele provedena dodávka a montáž nového zhlaví vrtů. Součástí dodávky zhlaví je zhlaví, prostupový kus s přírubami, spojovací materiál, armatury, montáž. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočtu nejvyššího cenového dopadu změny s popisem změny – + 29.428,- Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |