| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 9_15 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 11.6.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 03.1.1 - Stavební úpravy provozní budovy |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  | HSV |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | D.1.3.1.3 a D1.3.1.4 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna rozsahu výplní otvorů dle požadavku objednatele Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byl rozšířen rozsah výměny výplní otvorů v provozní budově. Byly provedeny práce v tomto rozsahu: - 11 ks dveří bylo nahrazeno plastovými vč. zárubní - 15 ks dveří bylo nahrazeno novým dřevěným křídlem s nátěrem stávajících zárubní - 3 ks ocelových dveří byly opraveny dle potřeby a byly obnoveny nátěry Součástí změny byly nutné stavební úpravy pro výměnu a další práce navazující dle rozsahu PD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu – + 333.149,46 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |