## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {afc5cab1-5523-476f-992d-f22aeb5b770e}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 611921 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2 k.ú. Holice v Čechách Holice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | k.ú. Holice v Čechách p.č.3596/4 3596/2 | [6 empty] | Datum: |  | 17. 8. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 60108631 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ60108631 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 15028909 | [14 empty] | False
|  |  | BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto | [10 empty] | DIČ: |  | CZ15028909 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 611921
| Stavba: | [6 empty] | Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2 k.ú. Holice v Čechách Holice
| Místo: | [6 empty] | k.ú. Holice v Čechách p.č.3596/4 3596/2 |  |  |  |  | Datum: |  | 17. 8. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {afc5cab1-5523-476f-992d-f22aeb5b770e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS 01 |  |  |  | Strojně technologická část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {810ec300-dfe1-444d-bc74-ddfec4e2f3cb} | {afc5cab1-5523-476f-992d-f22aeb5b770e} | 2

## PS 01 - Strojně technolog...
{810ec300-dfe1-444d-bc74-ddfec4e2f3cb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2 k.ú. Holice v Čechách Holice
Objekt:
PS 01 - Strojně technologická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Holice v Čechách p.č.3596/4 3596/2 |  |  | Datum: | 17. 8. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60108631
|  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60108631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15028909
|  | BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto |  |  |  | DIČ: | CZ15028909
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2 k.ú. Holice v Čechách Holice
Objekt:
PS 01 - Strojně technologická část
Místo: |  |  | k.ú. Holice v Čechách p.č.3596/4 3596/2 |  |  | Datum: | 17. 8. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  | Projektant: | BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2 k.ú. Holice v Čechách Holice
Objekt:
PS 01 - Strojně technologická část
Místo: |  |  | k.ú. Holice v Čechách p.č.3596/4 3596/2 |  |  | Datum: | 17. 8. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  | Projektant: | BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9685 |  | 11.8646 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 11.865 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758191876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 11.865 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356632665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 142.38 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845595884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,865*12 |  | 142.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 11.865 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782289386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04662 |  | 11.7246 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03101 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.02613 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -121145452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13,00 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1881377308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,00 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 171000401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,00 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 151096499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,00 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 721211913 | Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -764119632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211913 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 55161772 | vpusť podlahová nerezová teleskopické nastavení 212-242mm DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 381917651
11 | K | 721229111 | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1926345579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721229111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 551618311X23 | uzávěrka zápachová pro pračku DN 50 mm nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 176245020
13 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 429233510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,00+2,00+13,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.031 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 837416704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00822 |  | 11.7246 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722110811 | Demontáž potrubí z litinových trub přírubových do DN 80 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 0.03592 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 338479888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722110811 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 722110815 | Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 80 do DN 125 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04786 | 1.1008 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1858139189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722110815 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 722110818 | Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 125 do DN 200 | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07648 | 7.4186 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1824746058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722110818 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 722175003X11 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) včetně tvarovek a montáže DN 20 mm (D 25 x 2,8 mm) | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.00364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832817719
| VV |  | 4,00 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075182741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,00 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614191204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 722211814 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03308 | 0.06616 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1775385387
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722211814 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 722211818 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) DN 200 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 3.1032 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2013863383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722211818 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 722229101 | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2" | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414172538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722229101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 551142751X12 | kohout kulový vzorkovací nerez DN 15 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873581903
25 | K | 722239102 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136173580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 551142761X13 | kohout kulový nerezový pro SV DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380687779
27 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176296711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057193948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,00 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218307159
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00739 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 725319111 | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1493873710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725319111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 552310851X20 | dřez nerezový 600 x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2065914073
32 | K | 725819201 | Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2" | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 139588694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 551101591X21 | ventil výtokový nerezový pro SV DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1230088523
34 | K | 725869204 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1011440996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725869204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 551611211X22 | uzávěrka zápachová dřezová nerezová DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1525177550
36 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 364619285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9218 |  | 0.14 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7878 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 230000000X41 | Provizorní přepojování a úpravy potrubí a armatur pro zásobování vodou po dobu rekonstrukce vodojemu | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1184452659
38 | K | 230120045 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2137271570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230120045 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 230120046 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1503908000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230120046 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 23,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 230120049 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1397817450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230120049 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 97,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 230120062X27 | Montáž nerezového návarku DN 15 mm a DN 20 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00052 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -207565142
| VV |  | 1+10+2 "viz přílohy PD : D.7.1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 552617071X28 | návarek nerez pro rozvod vody DN 15 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -145953184
43 | M | 552617081X29 | návarek nerez pro rozvod vody DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1477125322
44 | K | 230140048 | Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1626408615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140048 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 140312181X42 | trubka z ušlechtilé oceli (nerez) pitná voda, plyn, DN 80 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.00434 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 138348344
46 | K | 230140054 | Montáž trubek Ø 108 mm, tl. 3 mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2051690052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 23,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 140312191X43 | trubka z ušlechtilé oceli (nerez) pitná voda, plyn, DN 100 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.1219 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9293566
48 | K | 230140080 | Montáž trubek Ø 219 mm, tl. 3 mm | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -22904967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140080 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 97,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 140312111X01 | trubka z ušlechtilé oceli (nerez) pitná voda, plyn, DN 200 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | m | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0181 | 1.7557 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 135302912
50 | K | 230140167 | Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 57, tl. 3 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1122069244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140167 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 319515111X12 | plochá příruba z nerez oceli DN 50 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1364587043
52 | K | 230140178 | Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 89, tl. 3 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1588752742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140178 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4+1 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 319515121X13 | plochá příruba z nerez oceli DN 80 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1248849484
54 | M | 319515131X14 | závitová příruba z nerez oceli DN 80 mm/3" PN 10 (vnitřní závit) dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -704902110
55 | K | 230140184 | Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 108, tl. 3 mm | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00031 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1780907453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140184 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9+3+2+15+2 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 319515011X02 | koleno z nerez oceli 90° DN 100 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1199599955
57 | M | 319515021X03 | redukce z nerez oceli DN 100/80 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -805330198
58 | M | 319515031X04 | redukce z nerez oceli exentrická DN 100/50 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1366904978
59 | M | 319515141X15 | plochá příruba z nerez oceli DN 100 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.012 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -715887272
60 | M | 319515151X16 | závitová příruba z nerez oceli DN 100 mm/4" PN 10 (vnější závit) dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1546163964
61 | K | 230140210 | Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 219, tl. 3 mm | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1144671252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14+6+2+4+1+31+2 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 319515041X05 | koleno z nerez oceli 90° DN 200 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.042 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 784444373
63 | M | 319515051X06 | redukce z nerez oceli DN 200/100 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1387833562
64 | M | 319515061X07 | T kus z nerez oceli DN 200/100 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 437721857
65 | M | 319515071X08 | T kus z nerez oceli DN 200/200 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -830781501
66 | M | 319515081X09 | TT kus z nerez oceli DN 200/200/200 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1209923586
67 | M | 319515091X10 | plochá příruba z nerez oceli DN 200 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -142516780
68 | M | 319515101X11 | zaslepovací příruba z nerez oceli DN 200 mm PN 10 dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1789541303
69 | K | 230140501X17 | Zakusovací spojka příruba hrdlo DN 100 mm PN 16 včetně výztužné vložky a montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 553667631
| VV |  | 1 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 230140502X18 | Klapkový motýlkový uzávěr mezipřírubový ovládaný pákou DN 100 mm PN 10 včetně montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -427147331
| VV |  | 1 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 230140503X19 | Vtokový koš přírubový z nerez oceli DN 200 mm PN 10 včetně montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1308524155
| VV |  | 2 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 230140504X20 | Přelivný vtok z nerez oceli DN 200 mm PN 10 včetně montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 374731098
| VV |  | 2 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 230140505X21 | Zakusovací spojka příruba hrdlo DN 200 mm PN 10 včetně výztužné vložky a montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -768572792
| VV |  | 3 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 230140506X22 | Klapkový motýlkový uzávěr mezipřírubový ovládaný pákou DN 200 mm PN 10 včetně montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -119930052
| VV |  | 2 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 230140507X23 | Přírubové šoupátko s elektropohonem krátká stavební délka DN 200 mm PN 10 včetně montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2004297915
| VV |  | 3 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 230140508X24 | Přírubové šoupátko s s ručním kolečkem, zemní soupravou tuhou, sloupový stojan krátká stavební délka DN 200 mm PN 10 včetně montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1875593867
| VV |  | 2 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 230140509X25 | Přírubové šoupátko s s ručním kolečkem krátká stavební délka DN 200 mm PN 10 včetně montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2114789438
| VV |  | 4 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 230140510X26 | Podkladek pod nerez potrubí DN 200 mm včetně montáže dle přílohy PD : D.7.1 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1085950628
| VV |  | 8 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 230142027X31 | Montáž nerezových přírubových spojů do PN 16 DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -149215650
| VV |  | 1 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 230142029X32 | Montáž nerezových přírubových spojů do PN 16 DN 80 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1454558078
| VV |  | 6 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 230142030X33 | Montáž nerezových přírubových spojů do PN 16 DN 100 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1015686379
| VV |  | 18 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 230142033X34 | Montáž nerezových přírubových spojů do PN 16 DN 200 mm | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1207148100
| VV |  | 32 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 230142041X35 | Spojovací, těsnící a montážní materiál nutný pro řádné provedení montáže potrubí, armatur a ostatních součástí technologického zařízení vodojemu | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -845189344
84 | K | 230142042X43 | Podpěrné a zajišťovací konstrukce pod potrubí včetně montáže nutné pro řádné provedení technologického zařízení vodojemu | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2042230828
85 | K | 230142953X39 | Napojení na stávající vodovodní síť DN 100 mm včetně potřebného materiálu | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -778597855
| VV |  | 1 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 230142954X40 | Napojení na stávající vodovodní síť DN 200 mm včetně potřebného materiálu | komplet | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1457669480
| VV |  | 3 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 230170002 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1285703607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230170002 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | K | 230170003 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 493221022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230170003 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | K | 230170004 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14479617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230170004 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 230170012 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -866774629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230170012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 230170013 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 157972510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230170013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 23,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 230170014 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -600672330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230170014 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 97,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 230170022X36 | Dezinfekce potrubí DN přes 40 do 80 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1684076307
| VV |  | 1,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 230170023X37 | Dezinfekce potrubí DN přes 80 do 125 mm | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -653593506
| VV |  | 23,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 230170024X38 | Dezinfekce potrubí DN přes 125 do 200 mm | m | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 523460601
| VV |  | 97,00 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.134 |  | 0.14 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 350000000SCS | Demontáž stávající čerpací stanice včetně tlakové nádoby a armatur dle přílohy PD : D.7.1 | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 191042517
97 | K | 350000001ACS | Montáž automatické čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly pro H = 42 m, Q = 0 - 6 l/s, druhé čerpadlo jako 100% ní namontovaná rezerva, na obou motorech integrovány regulace, možnost propojení dálkového ovládání včetně montáže tlaková nádoby 80 l s vakem PN 10 + flexi hadice pro její připojení, celonerezových zpětných klapek G 4" uzavíracích armatur dle přílohy PD : D.7.1 | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 963804033
| VV |  | 1 "viz příloha PD : D.7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 426610631ACS | Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly pro H = 42 m, Q = 0 - 6 l/s, druhé čerpadlo jako 100% ní namontovaná rezerva, na obou motorech integrovány regulace, možnost propojení dálkového ovládání včetně tlakové nádoby 80 l s vakem PN 10 a flexi hadicí pro její připojení, celonerezové zpětné klapky G 4", uzavírací armatury dle přílohy PD : D.7.1 | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 794993846
99 | K | 350000002ACS | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -83001695