- Průvodní zpráva

Dokumentace pro provedení stavby

Lázně Bohdaneč, J. Žižky – vodovod

Obsah :

A.1  	Identifikační údaje

A.2  	Seznam vstupních podkladů

A.3 	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

A.4 	Přehled použitých právních předpisů

A.5 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:	Lázně Bohdaneč, J. Žižky – vodovod

b) místo stavby:	město Lázně Bohdaneč (kraj Pardubický)

Katastrální území Lázně Bohdaneč:

1106/2 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního vodovodu

1104/2 – pozemek dotčený zrušením původního vodovodu a přepojením přípojky

773/1 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního vodovodu

1221/1 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního vodovodu a přepojením vodovodní přípojky

1221/9 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a přepojením vodovodní přípojky

1110/1 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního vodovodu

1112/7 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu, zrušením původního vodovodu a přepojením vodovodní přípojky

1112/5 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a přepojením vodovodní přípojky

1083/25 – pozemek dotčený trasou vodovodního

1083/24 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu, zrušením původního vodovodu a přepojením vodovodní přípojky

1083/19 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního vodovodu

1083/22 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního vodovodu

c) předmět dokumentace:

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí v k.ú. Lázně Bohdaneč, ul. J. Žižky od pozemku s p.č. 1106/2 (v blízkosti RD č.p. 349) až k pozemku s p.č. 1083/19 nacházejícího se u RD č.p. 216.

Účel a funkce vodovodu zůstanou zachovány dle původního stavu.

Stavba zahrnuje:

Vodovodní řad

Vodovodní potrubí z PE 100 SDR 11 d160 – celková délka 389,24 m

Vodovodní potrubí z PE 100 SDR 11 d110 – celková délka 16,50 m

Přepojení stávajících přípojek – 20 ks

Vodovodní potrubí PE 100 d 32 – celková délka 60,50 m

Vysazení hydrantů

H1 a H2 DN 80

A.1.2 Údaje o žadateli:    	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice – Zelené předměstí

IČO: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) firma		Multiaqua s. r. o.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ:60113111

b) hl. projektant	Ing. Lubor Dítě

Autorizovaný inženýr pro stavby

vodního hospodářství a krajinného inženýrství

č. autorizace 0602230

c) projektanti jednotlivých částí – Ing. Pavel Čihák

A.2 Seznam vstupních podkladů

- polohopisné a výškopisné zaměření

- pochůzky v terénu

- Pochůzka v terénu a zhodnocení napojení na stávající vodovody

- ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí

- ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 755417 Vodovodní přípojky

- ČSN 755011 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti

- ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

- ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

- údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz)

- údaje správců sítí o průběhu stávajících podzemních a nadzemních zařízení (viz dokladová část)

- digitální katastrální mapa

- jednání a konzultace s investorem a vlastníky dotčených pozemků

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude kvůli menšímu rozsahu dělena na jednotlivé stavební objekty.

A.4 Přehled použitých právních předpisů

a)	stavební zákon a jeho prováděcí předpisy,

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

b)	zvláštní právní předpisy a jejich prováděcí předpisy

zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1- 5 a další související předpisy a normy, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky.

A.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů vyplynula z fáze projednání projektové dokumentace a jsou v dokumentaci dořešena.

Stanoviska o poloze podzemních zařízení včetně podmínek jejich správců jsou uvedena v kopiích v příloze E.1 Dokladová část technické části dokumentace.