Plán kontrolních prohlídek stavby „Chvaletice, ul. Husova - vodovod“

zpracován v návaznosti na §115, 133, 152 stav. zákona 183/2006Sb. a §18 vyh1.526/2006Sb.

Na stavbě bude po celou dobu výstavby prováděn technický dozor stavebníka.

Předpokládané termíny výstavby:

Předpokládaná lhůta výstavby: 		20 týdnů

Zahájení stavebních prací:			04/2025

Předpokládaný termín ukončení stavby:	08/2025

V rámci výkonu činnosti TDO se bude provádět:

- 12x kontrolní den

- opakované kontroly, že je stavba prováděna technicky správně v náležité kvalitě, s použitím předepsaných výrobků, především kontrola prováděných podsypů, uložení potrubí a zásypů rýh podle DSP z hlediska mocnosti, rovnosti a dodržení platných norem

- opakovaně kontrolovat provádění ochrany podzemních vedení v prostoru staveniště v průběhu realizace stavebních prací zhotovitelem a dodržování podmínek správců podzemních vedení

- kontrola správnosti vytýčení prostorové polohy nových řadů

- opakovaně kontrola dodržování dopravně technických opatření na staveništi, kontrola zajištění výkopů a lávek proti pádu osob

- opakovaně kontrola nakládání se stavebními a demoličními odpady

Plán kontrolních prohlídek:

- kontrola skutečné hladiny spodní vody a opatření proti jejímu působení na stavbu

- kontrola dodržování dopravně technických opatření na staveništi, kontrola zajištění výkopů a lávek proti pádu osob

- kontrola dodržování podmínek správců podzemních vedení na staveništi

Zpracoval: Tomáš Křepelka

Ve Vysokém Mýtě v květnu 2024