## Rekapitulace
Rozpočet - rekapitulace
Kap. | popis položky |  | Poznámka
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2. | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0
3. | Přístrojová technika v provozu | 0
4. | Ostatní materiál (kabely + trasy) | 0
5. | Podružný materiál | 0
6. | Přesun dodávek | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
7. | Demontážní práce + zámečnícké přípomoci | 0
8. | Aplikační SW | 0 | dodávka investora
9. | Nastavení a uvedení do provozu technik | 0
10. | Nastavení a uvedení do provozu - programátor | 0 | dodávka investora
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
11. | dodávka HW řídícího systému | 0 | dodávka investora
12. | Dodávka zařízení (rozvaděčová technika) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
13. | Doprava/přesun | 0
14. | Ubytování pracovníků | 0
15. | Likvidace odpadu | 0
16. | Dokumentace skutečného provedení | 0
17. | Revize a revizní zpráva | 0
18. | Koordinační činnost | 0
19. | Komplexní zkoušky | 0
20. | Doklady k předání (zár. listy, návody k obsluze, předávací protokoly apod. | 0
| CELKEM VRN | 0
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Základ 21%
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH: | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Kalkulace
Rozpočet EMI/ASŘ
1. Rozvaděč RMA1
Položka | Název | Typ. číslo | Dodavatel | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | montážní panel FeZn, tl. plechu 2mm, rozměry 520x1775mm | - | - | 3 | ks |  | 0
2. | lišta DIN TS 35 | lišta DIN TS 35 | - | 15 | m |  | 0
3. | kabelový žlab 40x80mm T1E | I-T1-EF 40X80 G 01127 | IBOCO | 20 | m |  | 0
4. | kabelový žlab 60x80mm T1E | I-T1-EF 60X80 G 01128 | IBOCO | 20 | m |  | 0
5. | pojistkový odpínač OPVP 14/3 | OPVP 14/3 | OEZ | 6 | ks |  | 0
6. | pojistka válcová PV14-50A/aM | PV14-50A/aM | OEZ | 6 | ks |  | 0
7. | pojistkový odpínač OPVP 10/1 | OPVP 10/1 | OEZ | 7 | ks |  | 0
8. | pojistka válcová PV10-6A/gG | PV10-6A/gG | OEZ | 6 | ks |  | 0
9. | pojistkový odpínač OPVP 10/3 | OPVP 10/3 | OEZ | 5 | ks |  | 0
10. | pojistka válcová PV10-32A/gG | PV10-32A/gG | OEZ | 15 | ks |  | 0
11. | zásuvka soklová OEZ, 230VAC/16A, typ ZSE-03 | ZSE-03 | OEZ | 4 | ks |  | 0
12. | svorka ZDU4 - Weidmuller | ZDU4 | Weidmuller | 110 | ks |  | 0
13. | svorka ZPE4 - Weidmuller | ZPE4 | Weidmuller | 43 | ks |  | 0
14. | bočnice ZAP/TW 4 - Weidmuller | ZAP/TW 4 | Weidmuller | 37 | ks |  | 0
15. | koncová svěrka EW35 - Weidmuller | EW35 | Weidmuller | 98 | m |  | 0
16. | pojistkový odpínač OPVP 10/2 | OPVP 10/2 | OEZ | 1 | m |  | 0
17. | pojistka válcová PV10-10A/aM | PV10-10A/aM | OEZ | 2 | m |  | 0
18. | oddělovací transformátor, typ JOC E5092-0333 | JOC E5092-0333 | Elektrokov Znojmo | 1 | ks |  | 0
19. | pojistka válcová PV10-6A/aM | PV10-6A/aM | OEZ | 1 | ks |  | 0
20. | proudový chránič OEZ, typ LFN-25-2-030A | LFN-25-2-030A | OEZ | 1 | ks |  | 0
21. | pomocný kontakt OEZ, typ PS-LT 2000 | PS-LT 2000 | OEZ | 9 | ks |  | 0
22. | pojistková svorka Weidmuller, typ ASK1 s pojistkou | ASK1 s pojistkou | Weidmuller | 86 | ks |  | 0
23. | bočnice Weidmuller , typ AP ASK1 | AP ASK1 | Weidmuller | 86 | ks |  | 0
24. | jednopólový jistič OEZ, typ LTN 10C/1 | LTN 10C/1 | OEZ | 2 | ks |  | 0
25. | napájecí zdroj SIEMENS, SITOP PSU100S, ref. 6EP1336-2BA10 | 6EP1336-2BA10 | Siemens | 1 | ks |  | 0
26. | ethernet switch Siemens, 8xRJ45, typ SCALANCE XB008, ref. 6GK5008-0BA10-1AB2 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | Siemens | 4 | ks |  | 0
27. | ET 200SP, IM 155-6 PN ST, ref. 6ES7155-6AU02-0BN0 | 6ES7155-6AU02-0BN0 | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
28. | ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45, ref. 6ES7193-6AR00-0AA0 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
29. | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1, ref. 6ES7131-6BH01-0BA0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens | 12 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
30. | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D, ref. 6ES7193-6BP00-0DA0 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens | 9 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
31. | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B, ref. 6ES7193-6BP00-0BA0 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens | 10 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
32. | ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1, ref. 6ES7132-6BH01-0BA0 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens | 4 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
33. | ET 200SP, AI 8XI 2-/4-Wire Basic, ref. 6ES7134-6GF00-0AA1 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens | 4 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
34. | BaseUnit Type A1, BU15-P16+A0+2D/T, ref. 6ES7193-6BP00-0DA1 | 6ES7193-6BP00-0DA1 | Siemens | 6 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
35. | ET 200SP, AQ 4xU/I ST, ref. 6ES7135-6HD00-0BA1 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
36. | ET 200SP, 5 BU-Cover, 15mm, ref. 6ES7133-6CV15-1AM0 | 6ES7133-6CV15-1AM0 | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
37. | ET 200SP, D-O-L starter 2.8 - 9A HF, ref. 3RK1308-0AD00-0CP0 | 3RK1308-0AD00-0CP0 | Siemens | 7 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
38. | FAN, ref. 3RW4928-8VB00 | 3RW4928-8VB00 | Siemens | 14 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
39. | ET200 SP, BU with infeed 24V and 500V, ref. 3RK1908-0AP00-0AP0 | 3RK1908-0AP00-0AP0 | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
40. | ET200 SP, BU without infeed, ref. 3RK1908-0AP00-0DP0 | 3RK1908-0AP00-0DP0 | Siemens | 11 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
41. | ET 200SP, D-O-L starter 0.9 - 3A HF, ref. 3RK1308-0AC00-0CP0 | 3RK1308-0AC00-0CP0 | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
42. | svorka ZDU2.5 - Weidmuller | ZDU2.5 | Weidmuller | 338 | ks |  | 0
43. | svorka ZPE2.5 - Weidmuller | ZPE2.5 | Weidmuller | 57 | ks |  | 0
44. | bočnice ZAP/TW 1 - Weidmuller | ZAP/TW 1 | Weidmuller | 57 | ks |  | 0
45. | SINAMICS PM240-2 IP20 FSB A 3AC 380-480V 4,00kW, ref. 6SL3210-1PE21-1AL0 | 6SL3210-1PE21-1AL0 | Siemens | 2 | ks |  | 0
46. | SINAMICS CU240E-2 PN, ref. 6SL3244-0BB12-1FA0 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | Siemens | 2 | ks |  | 0
47. | Basic Operator Panel BOP-2, ref. 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | Siemens | 2 | ks |  | 0
48. | Memory card, ref. 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | Siemens | 2 | ks |  | 0
49. | Shield connection kit, ref. 6SL3264-1EA00-0HB0 | 6SL3264-1EA00-0HB0 | Siemens | 2 | ks |  | 0
50. | jednopólový jistič OEZ, typ LTN 2C/1 | LTN 2C/1 | OEZ | 10 | ks |  | 0
51. | ministykač Schneider, typ LP1SK0600BD (cívka 24VDC) | LP1SK0600BD | Schneider | 4 | ks |  | 0
52. | montážní panel FeZn, tl. plechu 2mm, rozměry 720x1775mm | - | - | 1 | ks |  | 0
53. | pojistkový odpínač OPVP 22/3 | OPVP 22/3 | OEZ | 1 | ks |  | 0
54. | pojistka válcová PV22-100A/aM | PV22-100A/aM | OEZ | 3 | ks |  | 0
55. | BaseUnit Type A1, BU15-P16+A0+2B/T, ref. 6ES7193-6BP00-0BA1 | 6ES7193-6BP00-0BA1 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
56. | ET 200SP, reversing starter 0.3 - 1A HF, ref. 3RK1308-0BB00-0CP0 | 3RK1308-0BB00-0CP0 | Siemens | 4 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
57. | pojistka válcová PV14-63A/gG | PV14-63A/gG | OEZ | 6 | ks |  | 0
58. | softstarter Siemens 3RW55 480V 32A 110-250V screw, ref. 3RW5516-1HA14 | 3RW5516-1HA14 | Siemens | 2 | ks |  | 0
59. | communication module PROFINET standard, ref. 3RW5980-0CS00 | 3RW5980-0CS00 | Siemens | 4 | ks |  | 0
60. | svorka ZDU10 - Weidmuller | ZDU10 | Weidmuller | 6 | ks |  | 0
61. | svorka ZPE10 - Weidmuller | ZPE2.10 | Weidmuller | 2 | ks |  | 0
62. | bočnice ZAP/TW ZDU10 - Weidmuller | ZAP/TW ZDU10 | Weidmuller | 2 | ks |  | 0
63. | pojistka válcová PV14-50A/gG | PV14-50A/gG | OEZ | 6 | ks |  | 0
64. | softstarter Siemens 3RW55 480V 25A 110-250V screw, ref. 3RW5515-1HA14 | 3RW5515-1HA14 | Siemens | 2 | ks |  | 0
65. | svorka ZDU6 - Weidmuller | ZDU6 | Weidmuller | 6 | ks |  | 0
66. | svorka ZPE6 - Weidmuller | ZPE2.6 | Weidmuller | 2 | ks |  | 0
67. | bočnice ZAP/TW ZDU6 - Weidmuller | ZAP/TW ZDU6 | Weidmuller | 2 | ks |  | 0
68. | nástěnný rozvaděč SCHNEIDER SPACIAL 3D, REF. NSYS3D8825P | NSYS3D8825P | Schneider | 1 | ks |  | 0
69. | sada 4ks závěsných ok, SCHNEIDER, REF. NSYAEFPFSC | NSYAEFPFSC | Schneider | 1 | ks |  | 0
70. | kabelový žlab 60x40mm T1E | I-T1-EF 40X60 G 01107 | - | 1 | ks |  | 0
71. | vačkový spínač OBZOR Zlín, typ VSN16 1102-A4-V-NVZ1R | VSN16 1102-A4-V-NVZ1R | Obzor Zlín | 1 | ks |  | 0
72. | napájecí zdroj SIEMENS, SITOP PSU100S, ref. 6EP1333-2BA20 | 6EP1333-2BA20 | Siemens | 1 | ks |  | 0
73. | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data, 6ES7515-2AN03-0AB0 | 6ES7515-2AN03-0AB0 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
74. | SIMATIC S7 Memory Card, 256 MB, 6ES7954-8LL04-0AA0 | 6ES7954-8LL04-0AA0 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
75. | SIMATIC HMI TP1900 Comfort, 6AV2124-0UC02-0AX1 | 6AV2124-0UC02-0AX1 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | dodávka investora
76. | konektor RJ45 Siemens, typ 6GK1901-1BB10-2AA0 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | Siemens | 28 | ks |  | 0
77. | práce na kompletaci montážních desek | - | - | 250 | hod |  | 0
78. | pomocný montážní metariál | - | - | 3 | kpl |  | 0
| Dodávka rozvaděčové techniky celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0
2. přístrojová technika v provozu
Položka | Název | Typ. číslo | Dodavatel | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | plastová skříňka pro povrchovou montáž Eaton M22-I3 (3x otvor pro ovladač) | M22-I3 | Eaton | 14 | ks |  | 0
2. | ovladač přepínací Eaton M22-WRK3/KC20 (....SA1) | M22-WRK3/KC20 | Eaton | 24 | ks |  | 0
3. | oládací hlavice prosvětlená zelená Eaton M22-DL-G/KC10/LEDC-G (....SB1/HL1) | M22-DL-G/KC10/LEDC-G | Eaton | 24 | ks |  | 0
4. | oládací hlavice prosvětlená rudá Eaton M22-DL-R/KC01/LEDC-R (....SB2/HL2) | M22-DL-R/KC01/LEDC-R | Eaton | 24 | ks |  | 0
5. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "MAN.-0-АUТ." | - | - | 24 | ks |  | 0
6. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "START" | - | - | 16 | ks |  | 0
7. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "STOP" | - | - | 16 | ks |  | 0
8. | ucpávková vývodka s odlehčením tahu a pojistnou maticí M20 (IP68) | - | SCAME | 24 | ks |  | 0
9. | označovací štítek (hlavní) 16x37mm | - | - | 32 | ks |  | 0
10. | plastová skříňka pro povrchovou montáž Eaton M22-I6 (6x otvor pro ovladač) | M22-I6 | Eaton | 2 | ks |  | 0
11. | oládací hlavice stiskací černá EATON M22-D-S/KC10 (….SB3) | M22-D-S/KC10 | Eaton | 2 | ks |  | 0
12. | oládací hlavice stiskací černá EATON M22-D-S/KC10 (….SB4) | M22-D-S/KC10 | Eaton | 2 | ks |  | 0
13. | oládací hlavice stiskací modrá EATON M22-D-B/KC10 (….SB5) | M22-D-B/KC10 | Eaton | 2 | ks |  | 0
14. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "VÍCE" | - | - | 2 | ks |  | 0
15. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "MÉNĚ" | - | - | 2 | ks |  | 0
16. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "RESET" | - | - | 2 | ks |  | 0
17. | plastová skříňka pro povrchovou montáž Eaton M22-I4 (4x otvor pro ovladač) | M22-I4 | Eaton | 8 | ks |  | 0
18. | signalizační hlavice rudá EATON M22-L-R/LEDC-R (….HL3) | M22-L-R/LEDC-R | Eaton | 8 | ks |  | 0
19. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "OTEV." | - | - | 8 | ks |  | 0
20. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "ZAV." | - | - | 8 | ks |  | 0
21. | gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "PORUCHA" | - | - | 8 | ks |  | 0
22. | přesvorkovací krabice Hensel, typ RK 0207T | RK 0207T | Hensel | 2 | ks |  | 0
23. | vývodka M16x1,5 | - | SCAME | 18 | ks |  | 0
24. | redukce M20 / M16 | - | SCAME | 18 | ks |  | 0
25. | přesvorkovací krabice Hensel, typ RK 0205T | RK 0205T | Hensel | 4 | ks |  | 0
26. | přesvorkovací krabice Hensel, typ RK 0203T | RK 0203T | Hensel | 2 | ks |  | 0
27. | SITRANS MAG5000 převodník indukčního průtokoměru, 7ME6910-1AA10-1AA0 | 7ME6910-1AA10-1AA0 | Siemens | 3 | ks |  | 0
28. | držák pro oddělenou montáž na stěnu FDK:085U1018 | FDK:085U1018 | Siemens | 3 | ks |  | 0
29. | MAG3100P senzor indukčního průtokoměru 7ME6340-3TC13-2AA1 | 7ME6340-3TC13-2AA1 | Siemens | 2 | ks |  | 0
30. | pneumatický otočný pohon STASTO PAS1605 | PAS1605 | Stasto | 2 | ks |  | 0
31. | namontovaný EP pozicioner Stasto EP0S-8049-4-RM5 SR | EP0S-8049-4-RM5 SR | Stasto | 3 | ks |  | 0
32. | plastová hadice Stasto série PT, provozní tlak do 16bar, PT-8/6-NA | PT-8/6-NA | Stasto | 60 | m |  | 0
33. | kulový kohout STASTO přírubový s pneupohonem PAD052, typ BA040-025-D0 | BA040-025-D0 | Stasto | 2 | ks |  | 0
34. | 5/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR, bistabilní, typ ABS52 | ABS52 | Stasto | 2 | ks |  | 0
35. | magnetická cívka MS22 230VAc, STASTO, typ MS23050 | MS23050 (C001-22) | Stasto | 4 | ks |  | 0
36. | konektor se zabudovanou LED žlutou, 2m kabelu, 230Vac, STASTO, typ C002-31-LVCV20-1 | C002-31-LVCV20-1 | Stasto | 4 | ks |  | 0
37. | box s koncovými spínači; STASTO, namontovaný; typ EBOX13 | EBOX13 | Stasto | 2 | ks |  | 0
38. | Teploměr MODUTEMP 70, JSP, typ T1070-04-F2-J23-L160-H3-S1-N145-P3 | T1070-04-F2-J23-L160-H3-S1-N145-P3 | JSP | 2 | ks |  | 0
39. | převodník teploty JSP, typ P5310-H10-QR (4÷mA=0÷120°C) | P5310-H10-QR (4÷mA=0÷120°C) | JSP | 2 | ks |  | 0
40. | elektrický servomotor ZPA Pečky, MTP 25 t.č. 52441.6x83P | MTP 25 t.č. 52441.6x83P | ZPA Pečky | 4 | ks |  | 0
41. | pneumatický otočný pohon STASTO PAS0755 | PAS0755 | Stasto | 1 | ks |  | 0
42. | mezipřírubová klapka DN80 s jednoč.pneuohonem STASTO, typ BUW2-080-DSC-S32 | BUW2-080-DSC-S32 | Stasto | 1 | ks |  | 0
43. | MAG5100W senzor indukčního průtokoměru 7ME6520-3MC13-2AA1 | 7ME6520-3MC13-2AA1 | Siemens | 1 | ks |  | 0
44. | elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, IFM, typ PI2896 | PI2896 | IFM | 1 | ks |  | 0
45. | navařovací adaptér G1-50mm, materiál krytu: V4A (1.4404), IFM, typ E30013 | E30013 | IFM | 1 | ks |  | 0
46. | elektronický tlakový senzor, IFM, typ PT5404 | PT5404 | IFM | 2 | ks |  | 0
47. | kohout kulový uzavírací ruční G1/4 vnitřní/vnitřní | R250X001 | - | 2 | ks |  | 0
48. | ultrazvukový senzor hladiy senzor, IFM, typ UB1000-18GM75-E6-V15 | UB1000-18GM75-E6-V15 | Pepperl Fuchs | 1 | ks |  | 0
49. | univerzální motážní držák s rozsahem 5 až 30mm, BF 5-30 č.000051 | BF 5-30 | Pepperl Fuchs | 1 | ks |  | 0
50. | krycí skříňka měřičů průtoku Hensel Mi90310 | Mi90310 | Hensel | 3 | ks |  | 0
51. | montážní deska Hensel Mi MP3 | Mi MP3 | Hensel | 3 | ks |  | 0
| Dodávka přístrojové techniky celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0
3. materiál kabelových tras
Položka | Název | Typ. číslo | Dodavatel | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | Kabelový žlab drátěný 100/50 GZ (délka 2m) | MERKUR M2 100/50 GZ | ARKYS | 38 | ks |  | 0
2. | Kabelový žlab drátěný 50/50 GZ (délka 2m) | MERKUR M2 50/50 GZ | ARKYS | 27 | ks |  | 0
3. | spojka žlabu , ref. SZM 1 | SZM 1 | ARKYS | 65 | ks |  | 0
4. | nosník žlabu , ref. NZM 100 GZ | NZM 100 GZ | ARKYS | 25.3333 | ks |  | 0
5. | nosník žlabu , ref. NZM 50 GZ | NZM 50 GZ | ARKYS | 18 | ks |  | 0
6. | držák závitové tyče , ref. DZM 9 GZ | DZM 9 GZ | ARKYS | 10 | ks |  | 0
7. | závitová tyč M8/1 m , GZ | ARK-219021 | ARKYS | 10 | ks |  | 0
8. | stojna prostorová , ref. STPM - 2,0 mm, GZ (délka 3m) | STPM - 2,0 mm, GZ | ARKYS | 5 | ks |  | 0
9. | příchytka k profilu PIM, , GZ | PIM GZ | ARKYS | 20 | ks |  | 0
10. | příchytka žlabu ke stojně PZSM2, , GZ | PZSM2 GZ | ARKYS | 15 | ks |  | 0
11. | Tuhá elektroinst.í trubka 1520KA, světle šedá, únosnost 320N, rozsah teplot -25°C až +60°C, L=3m | 1520KA | KOPOS | 50 | ks |  | 0
12. | Příchytky (klipy) z PVC pro rychlé uchycení trubek P20 ref. 5320KB, světle šedá | 5320KB | KOPOS | 150 | ks |  | 0
13. | Vlnitá pancéřová hadice 1216E, šedá, únosnost 750N, rozsah teplot -5°C až +60°C | 1216E | KOPOS | 50 | m |  | 0
14. | Příchytky (klipy) z PVC pro rychlé uchycení hadic P16, ref. 5316 | 5316E_KB | KOPOS | 50 | ks |  | 0
15. | držák stojny DZM STP | DZM STP | ARKYS | 15 | ks |  | 0
16. | spojka uzemňovací SUM 1 | SUM 1 | ARKYS | 32.5 | ks |  | 0
17. | šroub se šestihrannou hlavou M6X30 | šroub M6X30 | - | 50 | ks |  | 0
18. | šroub se šestihrannou hlavou M8X30 | šroub M8X30 | - | 50 | ks |  | 0
19. | matice šestihranná M6 | matice M6 | - | 50 | ks |  | 0
20. | matice šestihranná M8 | matice M8 | - | 50 | ks |  | 0
21. | podložka PD 6 | podložka PD 6 | KOPOS | 50 | ks |  | 0
22. | podložka PD 8 | podložka PD 8 | KOPOS | 50 | ks |  | 0
23. | nátěrové hmoty | - | - | 1 | kg |  | 0
24. | silikonový tmel | - | - | 1 | kg |  | 0
25. | Vrut TEX šestihranná hlava 5,5 x 32 mm do železa | Vrut TEX 5,5 x 32 mm | - | 70 | ks |  | 0
26. | hmoždinky HM8x40mm | hmoždinky HM8x40mm | - | 70 | ks |  | 0
27. | vruty 5x30mm | vrut 5x30mm | - | 70 | ks |  | 0
28. | lisovací dutinky 4 | lisovací dutinky 4 | GPH | 1 | bal |  | 0
29. | lisovací dutinky 2,5 | lisovací dutinky 2,5 | GPH | 1 | bal |  | 0
30. | lisovací dutinky 1 | lisovací dutinky 1 | GPH | 1 | bal |  | 0
31. | lisovací dutinky 0,75 | lisovací dutinky 0,75 | GPH | 2 | bal |  | 0
32. | izolační páska ZŽ | izolační páska ZŽ | - | 1 | ks |  | 0
33. | izolační páska černá | izolační páska černá | - | 2 | ks |  | 0
34. | páska vázací černá 200/ 4,8 CB BLACK | váz. páska černá 200/ 4,8 CB | - | 10 | ks |  | 0
35. | vodič CYA 6 zž | vodič CYA 6 zž | - | 50 | m |  | 0
36. | Návlečka oválná na kabel 0,75mm2 PVC žlutá, 4,5m | Návlečka oválná na kabel 0,75mm2 PVC žlutá, 4,5m | - | 3 | bal. |  | 0
37. | štítek pro kabely IDZ 30x8 | IDZ 30x8 | Technik elektro | 250 | ks |  | 0
38. | vývodka M16x1.5 s maticí (IP55) | vývodka M16x1.5 s maticí (IP55) | SCAME | 10 | ks |  | 0
39. | vývodka M20x1.5 s maticí (IP55) | vývodka M20x1.5 s maticí (IP55) | SCAME | 20 | ks |  | 0
40. | vývodka M25x1.5 s maticí (IP55) | vývodka M25x1.5 s maticí (IP55) | SCAME | 10 | ks |  | 0
41. | materiál pomocných ocelových konstrukcí ( U-profil, L-profil…..) | materiál pomocných ocel. konstrukcí | - | 50 | kg |  | 0
| Dodávka materiálu kabelových tras celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0 | Poznámka
4. kabely - dodávka
Položka | Název | Typ. číslo | Dodavatel | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | 2YSLCY-J 4x2,5 | 2YSLCY-J 4x2,5 | Allkabel | 80 | m |  | 0
2. | A5E01181647 | A5E01181647 | Siemens | 3 | ks |  | 0
3. | IFM EVT007 | IFM EVT007 | IFM | 2 | ks |  | 0
4. | PAAR-TRONIC-CY 1x2x0,5 | PAAR-TRONIC-CY 1x2x0,5 | Helukabel | 282 | m |  | 0
5. | PAAR-TRONIC-CY 2x2x0,5 | PAAR-TRONIC-CY 2x2x0,5 | Helukabel | 99 | m |  | 0
6. | PAAR-TRONIC-CY 4x2x0,5 | PAAR-TRONIC-CY 4x2x0,5 | Helukabel | 313 | m |  | 0
7. | PAAR-TRONIC-CY 5x2x0,5 | PAAR-TRONIC-CY 5x2x0,5 | Helukabel | 945 | m |  | 0
8. | PAAR-TRONIC-CY 6x2x0,5 | PAAR-TRONIC-CY 6x2x0,5 | Helukabel | 80 | m |  | 0
9. | YSLY-JZ 3x2.5 | YSLY-JZ 3x2.5 | Allkabel | 32 | m |  | 0
10. | YSLY-JB 3x1,5 | YSLY-JB 3x1,5 | Allkabel | 313 | m |  | 0
11. | YSLY-JZ 4x2,5 | YSLY-JZ 4x2,5 | Allkabel | 352 | m |  | 0
12. | YSLY-JZ 4x4 | YSLY-JZ 4x4 | Allkabel | 50 | m |  | 0
13. | YSLY-JZ 4x6 | YSLY-JZ 4x6 | Allkabel | 54 | m |  | 0
14. | YSLY-JZ 5x1 | YSLY-JZ 5x1 | Allkabel | 74 | m |  | 0
15. | YSLY-JZ 7x1,5 | YSLY-JZ 7x1,5 | Allkabel | 160 | m |  | 0
16. | 6XV1840-2AH10 | 6XV1840-2AH10 | Siemens | 41 | m |  | 0
| Dodávka kabeláže celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0
5. montážní práce - ovládací skříně, měřící a akční členy
Položka | Název |  |  | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | elektronický tlakový senzor PI2896 |  |  | 1 | ks |  | 0
2. | elektronický tlakový senzor PT5404 |  |  | 2 | ks |  | 0
3. | kulový kohout přírubový s pneupohonem PAD052, |  |  | 2 | ks |  | 0
4. | 5/2-cestný elektromagnetický ventil, bistabilní, typ ABS52 |  |  | 2 | ks |  | 0
5. | box s koncovými spínači; STASTO, namontovaný; typ EBOX13 |  |  | 2 | ks |  | 0
6. | magnetická cívka MS22 230VAc, STASTO, typ MS23050 |  |  | 4 | ks |  | 0
7. | konektor se zabudovanou LED žlutou, 2m kabelu, 230Vac, STASTO, typ C002-31-LVCV20-1 |  |  | 4 | ks |  | 0
8. | MAG5100W senzor indukčního průtokoměru 7ME6520-3MC13-2AA1 |  |  | 1 | ks |  | 0
9. | SITRANS MAG5000 převodník indukčního průtokoměru, 7ME6910-1AA10-1AA0 |  |  | 3 | ks |  | 0
10. | držák pro oddělenou montáž na stěnu FDK:085U1018 |  |  | 3 | ks |  | 0
11. | MAG3100P senzor indukčního průtokoměru 7ME6340-3TC13-2AA1 |  |  | 2 | ks |  | 0
12. | sada propojovacích kabelů k průtokoměrům |  |  | 3 | ks |  | 0
13. | Teploměr MODUTEP T1070-04-F2-J23-L160-H3-S1-N145-P3 + převodník P5310 |  |  | 2 | ks |  | 0
14. | elektrický servomotor 52441.6x83P |  |  | 4 | ks |  | 0
15. | ultrazvukový senzor hladiy senzor, P+F, typ UB1000-18GM75-E6-V15 |  |  | 1 | ks |  | 0
16. | univerzální motážní držák s rozsahem 5 až 30mm, BF 5-30 č.000051 |  |  | 1 | ks |  | 0
17. | kohout kulový uzavírací ruční G1/4 vnitřní/vnitřní |  |  | 1 | ks |  | 0
18. | navařovací adaptér G1-50mm, materiál krytu: V4A (1.4404), IFM, typ E30013 |  |  | 1 | ks |  | 0
19. | konektor se zabudovanou LED žlutou, 2m kabelu, 230Vac, STASTO, typ C002-31-LVCV20-1 |  |  | 4 | ks |  | 0
20. | pneumatický otočný pohon STASTO PAS0755 |  |  | 1 | ks |  | 0
21. | mezipřírubová klapka DN80 s jednoč.pneuohonem STASTO, typ BUW2-080-DSC-S32 |  |  | 1 | ks |  | 0
22. | pneumatický otočný pohon STASTO PAS1605 |  |  | 2 | ks |  | 0
23. | namontovaný EP pozicioner Stasto EPOS-8049-4 SR |  |  | 3 | ks |  | 0
24. | analogový zpětnovazební modul Stasto RM-4 |  |  | 3 | ks |  | 0
25. | plastová hadice série PT-8/6-NA |  |  | 60 | m |  | 0
26. | ovl. skříňka regulovaného pohonu (kompletace + montáž) |  |  | 2 | ks |  | 0
27. | ovl. skříňka přímé spínání (kompletace + montáž) |  |  | 14 | ks |  | 0
28. | ovl. skříňka regul. Klapek a solenoidů (kompletace + montáž) |  |  | 8 | ks |  | 0
29. | přesvorkovací krabice Hensel, typ RK 0205T (kompletace +montáž) |  |  | 4 | ks |  | 0
30. | přesvorkovací krabice Hensel, typ RK 0203T (kompletace +montáž) |  |  | 2 | ks |  | 0
| Montáž - ovládací skříně , měřící a akční členy celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0
6. montážní práce - kabely a nosný materiál
Položka | Název | položka URS |  | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | 2YSLCY-J 4x2,5 | 210812001 |  | 80 | m |  | 0
2. | A5E01181647 | - |  | 3 | ks |  | 0
3. | IFM EVT007 | - |  | 2 | ks |  | 0
4. | PAAR-TRONIC-CY 1x2x0,5 | 742121001 |  | 282 | m |  | 0
5. | PAAR-TRONIC-CY 2x2x0,5 | 742121001 |  | 99 | m |  | 0
6. | PAAR-TRONIC-CY 4x2x0,5 | 742121001 |  | 313 | m |  | 0
7. | PAAR-TRONIC-CY 5x2x0,5 | 742121001 |  | 945 | m |  | 0
8. | PAAR-TRONIC-CY 6x2x0,5 | 742121001 |  | 80 | m |  | 0
9. | YSLY-JZ 3x2.5 | 210812001 |  | 32 | m |  | 0
10. | YSLY-JB 3x1,5 | 210812001 |  | 313 | m |  | 0
11. | YSLY-JZ 4x2,5 | 210812001 |  | 352 | m |  | 0
12. | YSLY-JZ 4x4 | 210812001 |  | 50 | m |  | 0
13. | YSLY-JZ 4x6 | 210812001 |  | 54 | m |  | 0
14. | YSLY-JZ 5x1 | 210812001 |  | 74 | m |  | 0
15. | YSLY-JZ 7x1,5 | 210812001 |  | 160 | m |  | 0
16. | 6XV1840-2AH10 | 742124001 |  | 41 | m |  | 0
17. | Kabelový žlab drátěný 100/50 GZ (délka 2m) | 742110102 |  | 38 | ks |  | 0
18. | Kabelový žlab drátěný 50/50 GZ (délka 2m) | 742110102 |  | 27 | ks |  | 0
19. | spojka žlabu , ref. SZM 1 | - |  | 65 | ks |  | 0
20. | nosník žlabu , ref. NZM 100 GZ | 742110122 |  | 25.3333 | ks |  | 0
21. | nosník žlabu , ref. NZM 50 GZ | 742110122 |  | 18 | ks |  | 0
22. | stojna prostorová , ref. STPM - 2,0 mm, GZ (délka 3m) | - |  | 5 | ks |  | 0
23. | příchytka k profilu PIM, , GZ | - |  | 20 | ks |  | 0
24. | příchytka žlabu ke stojně PZSM2, , GZ | - |  | 15 | ks |  | 0
25. | Tuhá elektroinst.í trubka 1520KA, světle šedá, únosnost 320N, rozsah teplot -25°C až +60°C, L=3m | 742110011 |  | 50 | ks |  | 0
26. | Příchytky (klipy) z PVC pro rychlé uchycení trubek P20 ref. 5320KB, světle šedá | - |  | 150 | ks |  | 0
27. | Vlnitá pancéřová hadice 1216E, šedá, únosnost 750N, rozsah teplot -5°C až +60°C | 742110003 |  | 50 | m |  | 0
28. | Příchytky (klipy) z PVC pro rychlé uchycení hadic P16, ref. 5316 | - |  | 50 | ks |  | 0
29. | držák stojny DZM STP | - |  | 15 | ks |  | 0
30. | spojka uzemňovací SUM 1 | - |  | 32.5 | ks |  | 0
31. | páska vázací černá 200/ 4,8 CB BLACK | 742190003 |  | 500 | ks |  | 0
32. | štítek pro kabely IDZ 30x8 | 742128002 |  | 250 | ks |  | 0
33. | materiál pomocných ocelových konstrukcí ( U-profil, L-profil…..) | - |  | 50 | kg |  | 0
34. | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 741130001 |  | 990 | ks |  | 0
35. | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 741130003 |  | 60 | ks |  | 0
36. | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 741130003 |  | 20 | ks |  | 0
| Montáž - ovládací skříně , měřící a akční členy celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0
7. práce v HZS - MONTÁŽE
Položka | Název | položka URS |  | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | demontáž - hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | HZS3221 |  | 95 | hod |  | 0
2. | demontáž - hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | HZS3222 |  | 40 | hod |  | 0
3. | zámečnické práce - hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný | HZS2132 |  | 80 | hod |  | 0
| Montáže a demontáže v HZS - celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0
8. práce v HZS - SOFTWARE
Položka | Název |  |  | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | aplikační SW PLC - hodinová zúčtovací sazba standardního programátora |  |  | 180 | hod | 0 | 0 | dodávka investora
2. | aplikační SW SCADA - hodinová zúčtovací sazba standardního programátora |  |  | 140 | hod | 0 | 0 | dodávka investora
| Aplikační SW - celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0
9. práce v HZS - NASTAVENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
Položka | Název |  |  | Počet | Jednotka | Jedn. cena | Celkem | Poznámka
1. | nastavení a uvedení do provozu - hodinová zúčtovací sazba technika |  |  | 85 | hod |  | 0
2. | nastavení a uvedení do provozu - hodinová zúčtovací sazba standardního programátora |  |  | 85 | hod | 0 | 0 | dodávka investora
| Nastavení a uvedení do provozu - celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0