## Stoka K Blahobytu
Stoka | K Blahobytu
[21 empty] | potrubí | [5 empty] | Vliv šachet
Staničení | Původní terén | Niveleta | Objekt | Vnější průměr šachty | Výška podsypu | De potrubí nebo chráničky | Výška obsysu nad potrubím | Šířka výkopu | Sklon stěn výkopu | Povrch | Výška odstranění povrchu | Způsob težení | Název úseku | Vzdálenost mezi úseky | Hloubka výkopu | POMOCNÉ Hloubka výkopu bez povrchů | POMOCNÉ Délka úseku bez protlaků | Průměrná hloubka výkopu v úseku | Pažený výkop | Plocha pažení | Výkop potrubí | Podsyp potrubí | Obsyp potrubí | Zásyp potrubí | Výměna zeminy zásypu | Odvoz na skládku potrubí | Rozšíření výkopu v prostoru šachty od | Délka rozšíření výkopu v prostoru šachty | Prohloubení výkopu v místě šachty | Plocha rozšíření výkopu v prostoru šachty | Výkop v prostoru šachty | Celkový výkop | Výška podsypu šachty | Podsyp šachty | Odečet podsypu potrubí v prostoru šachty | Odečet podsypu potrubí v prostoru šachty na úseku | Celkový podsyp | Odečet obsypu potrubí v prostoru šachty | Odečet obsypu potrubí v prostoru šachty na úseku | Objem potrubí v kolizi se šachtou | Objem potrubí v kolizi se šachtou na úseku | Celkový obsyp | Půdorysná plocha šachty | Objem šachty v zásypu a obsypu | Objem šachet v úseku | Celkový zásyp výkopkem | Celkový zásyp vyměněnou zeminou | Celkový odvoz na skládku | Celkový zásyp výkopkem | Celkový zásyp vyměněnou zeminou | Celkový odvoz na skládku
m | m n.m. | m n.m. | --- | mm | m | mm | m | m | x:1 | --- | m | Protlak (1) Výkop (2) | --- | m | m | m | m | m | Ano (1) Ne (2) | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | Ano (1) Ne (2) | m3 | m | m | m | m2 | m3 | m3 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 |  | 0.39 |  |  |  |  | 2.0748 | 289 | 2.4504 | 1 | 1427.7431 | 991.9166 | 52.4535 | 369.6124 | 579.3719 | 2 | 1121.0735 | 0.5 |  | 0.2 | 21.2 | 63.547 | 1055.4636 | 0.15 |  |  |  | 50.7111 |  |  |  |  | 357.3346 |  |  |  | 0 | 648.474 | 1055.4636 | 324.237 | 324.237 | 731.2265
0 | 221.66 | 218.8 | 1 | 1200 | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 0 - 0,5 | 0.5 | 2.97 | 2.58 | 0.5 | 2.97 | 1 | 2.97 | 2.1285 | 0.09075 | 0.63947 | 1.8122 | 1 | 2.7494 | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 2.65 | 9.275 | 11.4035 | 0.15 | 1.0534 | 0.2178 | 0.2178 | -0.12705 | 1.5347 | 1.5347 | 0.49676 | 0.49676 | -0.89525 | 1.131 | 2.9179 | 2.9179 | 0 | 10.0047 | 11.4035
0.5 | 221.66 | 218.8 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 0,5 - 43,01 | 42.51 | 2.97 | 2.58 | 42.51 | 2.85 | 1 | 242.307 | 172.5481 | 7.7156 | 54.3675 | 110.8789 | 1 | 190.5597 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 172.5481 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.465 | 172.5481
43.01 | 221.56 | 218.94 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 43,01 - 43,5 | 0.49 | 2.73 | 2.34 | 0.49 | 2.73 | 1 | 2.6754 | 1.8919 | 0.088935 | 0.62668 | 1.5902 | 1 | 2.5087 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8919 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.088935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 1.8919
43.5 | 221.56 | 218.94 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 43,5 - 43,51 | 0.01 | 2.73 | 2.34 | 0.01 | 2.725 | 1 | 0.0545 | 0.038527 | 0.001815 | 0.012789 | 0.43789 | 1 | 0.45663 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.038527 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2178 | -0.21599 | 0 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | -1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2732 | 0.038527
43.51 | 221.56 | 218.95 | 2; | 1200 | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 43,51 - 44,01 | 0.5 | 2.72 | 2.33 | 0.5 | 2.72 | 1 | 2.72 | 1.9223 | 0.09075 | 0.63947 | 1.606 | 1 | 2.5432 | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 2.65 | 8.6125 | 10.5348 | 0.15 | 1.0534 | 0.2178 | 0 | 0.09075 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | 0 | 0.63947 | 1.131 | 2.6352 | 0 | 0 | 9.8045 | 10.5348
44.01 | 221.56 | 218.95 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 44,01 - 99 | 54.99 | 2.72 | 2.33 | 54.99 | 2.63 | 1 | 289.2474 | 203.243 | 9.9807 | 70.3287 | 123.3477 | 1 | 226.4209 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 203.243 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9337 | 203.243
99 | 221.56 | 219.13 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 99 - 99,5 | 0.5 | 2.54 | 2.15 | 0.5 | 2.54 | 1 | 2.54 | 1.7738 | 0.09075 | 0.63947 | 1.4575 | 1 | 2.3947 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7738 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2178 | -0.12705 | 0 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | -0.89525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2928 | 1.7738
99.5 | 221.56 | 219.13 | 3; | 1200 | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 99,5 - 100 | 0.5 | 2.54 | 2.15 | 0.5 | 2.54 | 1 | 2.54 | 1.7738 | 0.09075 | 0.63947 | 1.4575 | 1 | 2.3947 | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 2.65 | 8.1355 | 9.9093 | 0.15 | 1.0534 | 0.2178 | 0 | 0.09075 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | 0 | 0.63947 | 1.131 | 2.4316 | 0 | 0 | 9.179 | 9.9093
100 | 221.56 | 219.13 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 100 - 149,5 | 49.5 | 2.54 | 2.15 | 49.5 | 2.425 | 1 | 240.075 | 166.2086 | 8.9842 | 63.3073 | 94.331 | 1 | 187.1138 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 166.2086 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 8.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9171 | 166.2086
149.5 | 221.5 | 219.3 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 149,5 - 150 | 0.5 | 2.31 | 1.92 | 0.5 | 2.31 | 1 | 2.31 | 1.584 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2677 | 1 | 2.2049 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.584 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2178 | -0.12705 | 0 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | -0.89525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1031 | 1.584
150 | 221.5 | 219.3 | 4; | 1200 | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 150 - 150,5 | 0.5 | 2.31 | 1.92 | 0.5 | 2.31 | 1 | 2.31 | 1.584 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2677 | 1 | 2.2049 | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 2.65 | 7.526 | 9.11 | 0.15 | 1.0534 | 0.2178 | 0 | 0.09075 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | 0 | 0.63947 | 1.131 | 2.1715 | 0 | 0 | 8.3798 | 9.11
150.5 | 221.5 | 219.3 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 150,5 - 197 | 46.5 | 2.31 | 1.92 | 46.5 | 2.3 | 1 | 213.9 | 146.5447 | 8.4398 | 59.4705 | 79.0485 | 1 | 166.2081 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 146.5447 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 8.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6345 | 146.5447
197 | 221.54 | 219.36 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 197 - 197,5 | 0.5 | 2.29 | 1.9 | 0.5 | 2.29 | 1 | 2.29 | 1.5675 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2512 | 1 | 2.1884 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5675 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2178 | -0.12705 | 0 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | -0.89525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0866 | 1.5675
197.5 | 221.54 | 219.36 | 5; | 1200 | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 197,5 - 198 | 0.5 | 2.29 | 1.9 | 0.5 | 2.29 | 1 | 2.29 | 1.5675 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2512 | 1 | 2.1884 | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 2.65 | 7.473 | 9.0405 | 0.15 | 1.0534 | 0.2178 | 0 | 0.09075 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | 0 | 0.63947 | 1.131 | 2.1488 | 0 | 0 | 8.3103 | 9.0405
198 | 221.54 | 219.36 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 198 - 216,5 | 18.5 | 2.29 | 1.9 | 18.5 | 2.28 | 1 | 84.36 | 57.6923 | 3.3577 | 23.6603 | 31.0882 | 1 | 65.7646 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57.6923 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6742 | 57.6923
216.5 | 221.55 | 219.39 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 216,5 - 217 | 0.5 | 2.27 | 1.88 | 0.5 | 2.27 | 1 | 2.27 | 1.551 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2347 | 1 | 2.1719 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.551 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2178 | -0.12705 | 0 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | -0.89525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0701 | 1.551
217 | 221.55 | 219.39 | 6; | 1200 | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 217 - 217,5 | 0.5 | 2.27 | 1.88 | 0.5 | 2.27 | 1 | 2.27 | 1.551 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2347 | 1 | 2.1719 | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 2.65 | 7.42 | 8.971 | 0.15 | 1.0534 | 0.2178 | 0 | 0.09075 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | 0 | 0.63947 | 1.131 | 2.1262 | 0 | 0 | 8.2408 | 8.971
217.5 | 221.55 | 219.39 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 217,5 - 248,5 | 31 | 2.27 | 1.88 | 31 | 2.3 | 1 | 142.6 | 97.6965 | 5.6265 | 39.647 | 52.837 | 1 | 110.9434 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 97.6965 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.423 | 97.6965
248.5 | 221.65 | 219.43 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 248,5 - 249 | 0.5 | 2.33 | 1.94 | 0.5 | 2.33 | 1 | 2.33 | 1.6005 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2842 | 1 | 2.2214 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6005 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2178 | -0.12705 | 0 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | -0.89525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1196 | 1.6005
249 | 221.65 | 219.43 | 7; | 1200 | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 249 - 249,5 | 0.5 | 2.33 | 1.94 | 0.5 | 2.33 | 1 | 2.33 | 1.6005 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2842 | 1 | 2.2214 | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 2.65 | 7.579 | 9.1795 | 0.15 | 1.0534 | 0.2178 | 0 | 0.09075 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | 0 | 0.63947 | 1.131 | 2.1941 | 0 | 0 | 8.4493 | 9.1795
249.5 | 221.65 | 219.43 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 249,5 - 273,19 | 23.69 | 2.33 | 1.94 | 23.69 | 2.325 | 1 | 110.1585 | 75.6362 | 4.2997 | 30.298 | 41.4525 | 1 | 85.857 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 75.6362 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 4.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0385 | 75.6362
273.19 | 221.67 | 219.46 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 273,19 - 288,5 | 15.31 | 2.32 | 1.93 | 15.31 | 2.315 | 1 | 70.8853 | 48.6284 | 2.7788 | 19.5805 | 26.6831 | 1 | 55.3801 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 48.6284 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2691 | 48.6284
288.5 | 221.68 | 219.48 |  |  | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 288,5 - 289 | 0.5 | 2.31 | 1.92 | 0.5 | 2.31 | 1 | 2.31 | 1.584 | 0.09075 | 0.63947 | 1.2677 | 1 | 2.2049 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.11 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2178 | -0.12705 | 0 | 1.5347 | 0 | 0.49676 | -0.89525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6291 | 9.11
289 | 221.68 | 219.48 | 8;ST; | 1200 | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 2.31 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 2.65 | 7.526 | 0 | 0.15 | 1.0534 | 0.2178 | 0 |  | 1.5347 | 0 | 0.49676 | 0 |  | 1.131 | 2.1715 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.11 | 726 | 0.3 | 1.65 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## přípojky
přípojky | [5 empty] | 0.127
[21 empty] | potrubí | [5 empty] | Vliv šachet
Staničení | Původní terén | Niveleta | Objekt | Vnější průměr šachty | Výška podsypu | De potrubí nebo chráničky | Výška obsysu nad potrubím | Šířka výkopu | Sklon stěn výkopu | Povrch | Výška odstranění povrchu | Způsob težení | Název úseku | Vzdálenost mezi úseky | Hloubka výkopu | POMOCNÉ Hloubka výkopu bez povrchů | POMOCNÉ Délka úseku bez protlaků | Průměrná hloubka výkopu v úseku | Pažený výkop | Plocha pažení | Výkop potrubí | Podsyp potrubí | Obsyp potrubí | Zásyp potrubí | Výměna zeminy zásypu | Odvoz na skládku potrubí | Rozšíření výkopu v prostoru šachty od | Délka rozšíření výkopu v prostoru šachty | Prohloubení výkopu v místě šachty | Plocha rozšíření výkopu v prostoru šachty | Výkop v prostoru šachty | Celkový výkop | Výška podsypu šachty | Podsyp šachty | Odečet podsypu potrubí v prostoru šachty | Odečet podsypu potrubí v prostoru šachty na úseku | Celkový podsyp | Odečet obsypu potrubí v prostoru šachty | Odečet obsypu potrubí v prostoru šachty na úseku | Objem potrubí v kolizi se šachtou | Objem potrubí v kolizi se šachtou na úseku | Celkový obsyp | Půdorysná plocha šachty | Objem šachty v zásypu a obsypu | Objem šachet v úseku | Celkový zásyp výkopkem | Celkový zásyp vyměněnou zeminou | Celkový odvoz na skládku | Celkový zásyp výkopkem | Celkový zásyp vyměněnou zeminou | Celkový odvoz na skládku
m | m n.m. | m n.m. | --- | mm | m | mm | m | m | x:1 | --- | m | Protlak (1) Výkop (2) | --- | m | m | m | m | m | Ano (1) Ne (2) | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | Ano (1) Ne (2) | m3 | m | m | m | m2 | m3 | m3 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
[5 empty] | 0.1 |  | 0.3 | 1.1 | 0 |  | 0.39 |  |  |  |  | 1.91 | 117 | 2.3 | 1 | 538.2 | 245.817 | 12.87 | 63.9862 | 169.0386 | 2 | 251.1888 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245.817 | 0.15 |  |  |  | 12.87 |  |  |  |  | 63.9862 |  |  |  | 0 | 168.9608 | 245.817 | 84.4804 | 84.4804 | 161.3366
0 | 2.2 | 0 |  |  | 0.1 | 186 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 0 - 27 | 27 | 2.3 | 1.91 | 27 | 2.3 | 1 | 124.2 | 56.727 | 2.97 | 13.7006 | 40.0836 | 1 | 57.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.727 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0564 | 56.727
27 | 2.2 | 0 |  |  | 0.1 | 254 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 | 27 - 117 | 90 | 2.3 | 1.91 | 90 | 2.3 | 1 | 414 | 189.09 | 9.9 | 50.2856 | 128.955 | 1 | 193.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.09 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9044 | 189.09
117 | 2.2 | 0 |  |  | 0.1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2.3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | asfalt | 0.39 | 2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0