| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 12_1 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 22.5.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 09 – Stavební úpravy ČS Luhy |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | Projektová dokumentace D. 1.9.1 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Provedení opravy stávající podlahy místnosti č. 05 objektu SO 09 Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění skutečného stavu stavající podlahy bylo nezbytné provést opravu v plném rozsahu místnosti č. 5 a to v tomto rozsahu: - bylo provedeno odstranění stávající dlažby - byly odstraněny stávající kabelové žlaby v podlaze a prostor bude zabetonován - bylo provedeno vyrovnání nerovností podlahy samonivelační stěrkou – podlaha nebude spádována - byla provedena pokládka nové dlažby vč. spárování RAKO Taurus Granit S 20x20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet cenového dopadu změny– + 98.999,49,- Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |