| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 11_3 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 27.5.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | SO 06.2 VDJ Chvaletice – Hornická čtvrť |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | D 1.6.2.1 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr dle SOD |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Drobné stavební změny – Dobetonávka podlah, , úprava stavebních otvorů pro výměnu dveří provozní budova Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného stavu podlahových konstrukcí po odstranění stávající dlažby bylo nutné provést novou konstrukci podlahy s vyrovnáním podkladu pro montáž dlažby. Z důvodu atypických rozměrů stávajících dveří bylo nutné před osazením nových výplní provést úpravu stavebních otvorů – zvednutí a obnovu překladů nad všemi dveřmi provozní budovy. V rámci objektů bylo nutné provést DMT a opětovnou MT okapových chodníků. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – + 39.657,71 Kč bez |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |