| Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  | ZL č. 13_1 |  |
| Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. |  |  |  |  |  | Datum: 15.2.2019 |  |  |
| Odesláno/ předáno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt (provozní soubor): |  |  |  | PS 02 – ÚV Mokošín, kalové hospodářství a čerpací stanice |  |  |  |  |
| Odkazy: | na specifikaci: |  |  | Strojní specifikace |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  | D 2.1.-9, D2.1.-10, D2.1.-11 |  |  |  |  |
|  | na rozp. podklady: |  |  | Výkaz výměr změny |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA – popis změny: Změna trasy potrubí DN400 kolektor VDJ Mokošín Popis a zdůvodnění změny: Na základě přímé kolize navržené trasy potrubí TLT DN 400 mezi VDJ Mokošín a SO 01 Zahušťovací nádrže a místa vstupu tohoto potrubí do VDJ Mokošín se stávající ŽB revizní šachtou odpadního potrubí úkapových vod z VDJ Mokošín bylo nezbytné změnit trasu potrubí vč. trasy v prostorách armaturní komory. Součástí oznámení změny je: 1 ) Propočtu nejvyššího cenového dopadu změny s popisem změny – + 63.760,- Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření dotčených: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |
| Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: |  |  |  |  | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: |  |  |  |

| Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“ |  |
| --- | --- |