CZECH INSURANCE AGENCY

DOTAZNÍK PRO POSOUZENÍ RIZIKA

| 1. Pojištěný: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. IČO: 601 08 631 |
| --- |
| 2. Adresa: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 |
| 3. Hlavní činnost: Úpravna pitné vody | Číslo účtu: / |
| 4. Stav objektů: Dobrý, udržovaný | Datum uvedení do provozu: 1959 - 1962 |
| 5. Počet zaměstnanců: cca 50 |
| 6. Přesná adresa místa pojištění, popis lokality, terén, okolí …. : Úpravna pitné vody Hrobice |
| 7. Kategorie činností podle zákona o požární ochraně: | Bez zvýšeného pož.nebezpečí A | Se zvýšeným pož.nebezpečím B | Vysoké požární nebezpečí C |
| 8. Je areál rozdělen do požárních úseků: | ano - ne |  |
| 9. Vymezení hlavního požárního úseku a jeho velikost: hlavní budova ÚPV Hrobice, 1000 m2 |
| 10. Typ staveb – konstrukce: Zděné |
| 11. Požární odolnost staveb: konstrukční systém – hořlavý, smíšený, nehořlavý |
| 12. Je v areálu objekt nepřístupný požární technice: | ano - ne | Který: |
| 13. Je převážná část budov více podlažních: | ano - ne | Počet podlaží: |
| 14. Přesahuje některá z budov výšku 22 m: | ano - ne | Výška: |
| 15. Osoba odborně způsobilá ke školení PO a BOZP: | ano - ne | Jméno: Požární technik |
| 16. Požární hlídky: | ano - ne | Interval pochůzek: |
| 17. Profesionální HZS: veřejný - vlastní sídlo: Pardubice čas dojezdu: 12 minut |
| 18. Způsob ohlášení požáru: telefonicky |
| 19. EPS – elektrická požární signalizace: | ano - ne | Typ, rozsah: Revize: |
| 20. Sprinklery: | ano - ne | Kde: Revize: |
| 21. Zařízení pro odvod tepla a kouře: | ano - ne | Kde: |
| 22. Protipožární nátěry: | ano - ne | Kde: |
| 23. Požární voda vnější (nádrž, řeka, venkovní hydrant): | ano - ne | Kde: v areálu Tlak: |
| 24. Požární voda vnitřní (hydranty): | ano - ne | Kde: v budově Tlak: |
| 25. Ruční hasicí přístroje: | ano - ne | Jaké: pěnové Revize: |
| 26. Revize vyhrazených zařízení: | ano - ne | hromosvody, plyn, elektro, zdvihací zař., tlak.zař. |
| 27. Práce s otevřeným ohněm: | ano - ne | Kde: |
| 28. Používají se nebezpečné technologické postupy: | ano - ne | Jaké a kde: |
| 29. Ostraha: vlastní - smluvní | ano - ne | Firma: |
| 30. Počet strážných, interval pochůzek, oplocení: / |
| 31. EZS – elektrická zabezpečovací signalizace: | ano - ne | Typ, rozsah: Revize: |
| 32. Způsob ukládání hořlavých odpadů: / |
| 33. Skladují se v areálu nebezpečné hořlavé látky: | ano - ne | Jaké: |
| 34. Dodavatel el.energie: ČEZ |
| 35. Náhradní zdroj energie: | ano - ne | Typ: |
| 36. Způsob vytápění: horkovod |
| 37. Zálohování dat: | ano - ne |  |
| 38. Riziko povodně: žádné - 100 letá - 50 letá - 10 letá voda |
| 39. Nejbližší vodní tok, velikost, vzdálenost: Labe, 300m |
| 40. Předmět pojištění položen………/……m nad hladinou toku. |
| 41. Nejvyšší naměřená hladina toku během povodní ……415cm……. v roce …2013………… |
| 42. Kolikrát se v místě pojištění v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: Ani jednou Maximálně jedenkrát Více než jedenkrát |
| 43. Uveďte dosavadní živelné škody na majetku za posledních 5 let: žádné |
| 44. Hodnota nemovitého majetku: 280.000.000,- |
| 45. Hodnota movitého majetku: 40.000.000,- |
| Poznámky: |
| Informace poskytl: |