CZECH INSURANCE AGENCY

DOTAZNÍK PRO POSOUZENÍ RIZIKA

| 1. Pojištěný: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. IČO: 601 08 631 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Adresa: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 |  |  |  |  |  |
| 3. Hlavní činnost: Administrativa |  |  | Číslo účtu: / |  |  |
| 4. Stav objektů: Dobrý, udržovaný |  |  | Datum uvedení do provozu: 1959 |  |  |
| 5. Počet zaměstnanců: cca 500 |  |  |  |  |  |
| 6. Přesná adresa místa pojištění, popis lokality, terén, okolí …. : Teplého 2014, Pardubice, 530 02 |  |  |  |  |  |
| 7. Kategorie činností podle zákona o požární ochraně: | Bez zvýšeného pož.nebezpečí A | Se zvýšeným pož.nebezpečím B |  |  | Vysoké požární nebezpečí C |
| 8. Je areál rozdělen do požárních úseků: |  | ano - ne |  |  |  |
| 9. Vymezení hlavního požárního úseku a jeho velikost: Administrativní budova – ředitelství VaK, 2000 m2 |  |  |  |  |  |
| 10. Typ staveb – konstrukce: Zděné – beton, cihla |  |  |  |  |  |
| 11. Požární odolnost staveb: konstrukční systém – hořlavý, smíšený, nehořlavý |  |  |  |  |  |
| 12. Je v areálu objekt nepřístupný požární technice: |  | ano - ne |  | Který: |  |
| 13. Je převážná část budov více podlažních: |  | ano - ne |  | Počet podlaží: |  |
| 14. Přesahuje některá z budov výšku 22 m: |  | ano - ne |  | Výška: |  |
| 15. Osoba odborně způsobilá ke školení PO a BOZP: |  | ano - ne |  | Jméno: Požární technik |  |
| 16. Požární hlídky: |  | ano - ne |  | Interval pochůzek: |  |
| 17. Profesionální HZS: veřejný - vlastní sídlo: Pardubice, Teplého ul. čas dojezdu: 1 minuta |  |  |  |  |  |
| 18. Způsob ohlášení požáru: telefonicky |  |  |  |  |  |
| 19. EPS – elektrická požární signalizace: |  | ano - ne |  | Typ, rozsah: Revize: |  |
| 20. Sprinklery: |  | ano - ne |  | Kde: Revize: |  |
| 21. Zařízení pro odvod tepla a kouře: |  | ano - ne |  | Kde: |  |
| 22. Protipožární nátěry: |  | ano - ne |  | Kde: |  |
| 23. Požární voda vnější (nádrž, řeka, venkovní hydrant): |  | ano - ne |  | Kde: v areálu Tlak: |  |
| 24. Požární voda vnitřní (hydranty): |  | ano - ne |  | Kde: v budově Tlak: |  |
| 25. Ruční hasicí přístroje: |  | ano - ne |  | Jaké: pěnové Revize: 2014 |  |
| 26. Revize vyhrazených zařízení: |  | ano - ne |  | hromosvody, plyn, elektro, zdvihací zař., tlak.zař. |  |
| 27. Práce s otevřeným ohněm: |  | ano - ne |  | Kde: |  |
| 28. Používají se nebezpečné technologické postupy: |  | ano - ne |  | Jaké a kde: |  |
| 29. Ostraha: vlastní - smluvní |  | ano - ne |  | Firma: |  |
| 30. Počet strážných, interval pochůzek, oplocení: oplocený areál |  |  |  |  |  |
| 31. EZS – elektrická zabezpečovací signalizace: |  | ano - ne |  | Typ, rozsah: s vyvedením na PCO Revize: |  |
| 32. Způsob ukládání hořlavých odpadů: není žádný hořlavý odpad |  |  |  |  |  |
| 33. Skladují se v areálu nebezpečné hořlavé látky: |  | ano - ne |  | Jaké: |  |
| 34. Dodavatel el.energie: ČEZ |  |  |  |  |  |
| 35. Náhradní zdroj energie: |  | ano - ne |  | Typ: |  |
| 36. Způsob vytápění: horkovod |  |  |  |  |  |
| 37. Zálohování dat: |  | ano - ne |  |  |  |
| 38. Riziko povodně: žádné - 100 letá - 50 letá - 10 letá voda |  |  |  |  |  |
| 39. Nejbližší vodní tok, velikost, vzdálenost: Labe, 1,2 km |  |  |  |  |  |
| 40. Předmět pojištění položen………/……m nad hladinou toku. |  |  |  |  |  |
| 41. Nejvyšší naměřená hladina toku během povodní ……415cm……. v roce …2013………… |  |  |  |  |  |
| 42. Kolikrát se v místě pojištění v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: Ani jednou Maximálně jedenkrát Více než jedenkrát |  |  |  |  |  |
| 43. Uveďte dosavadní živelné škody na majetku za posledních 5 let: žádné |  |  |  |  |  |
| 44. Hodnota nemovitého majetku: 200.000.000,- |  |  |  |  |  |
| 45. Hodnota movitého majetku: 30.000.000,- |  |  |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |
| Informace poskytl: |  |  |  |  |  |