## ELI KUCH
akce: OPRAVA VDJ KOUDELKA I. p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách - HOLICE
název objektu: D.1.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD (EL+BL) |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Dodávky | [5 empty] | 0
4 |  | BLESKOSVOD | [5 empty] | 0
5 |  | Sdělovací rozvody | [5 empty] | 0
6 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
položka dle výkresů č. D.1.5.1.
1 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 53 |  | 0 |  | 0
2 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 238 |  | 0 |  | 0
3 | 341 11038 744 44-1100 | CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně | m | 87 |  | 0 |  | 0
4 | 341 11090 744 44-1100 | CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně | m | 103 |  | 0 |  | 0
5 | 341 11094 744 44-1100 | CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně | m | 28 |  | 0 |  | 0
6 | 341 11098 744 44-1200 | CYKY-J 5x4 - uložený pevně | m | 22 |  | 0 |  | 0
7 | 341 11100 744 44-1200 | CYKY-J 5x6 - uložený pevně | m | 24 |  | 0 |  | 0
8 | 341 43810 744 33-1241 | H07RN-F 3x1,5 - uložený volně | m | 16 |  | 0 |  | 0
9 | 341 45568 744 33-1221 | H07RN-F 5x1,5 - uložený volně | m | 12 |  | 0 |  | 0
10 | 341 42156 743 61-9242 | CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 56 |  | 0 |  | 0
11 | 341 42159 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 72 |  | 0 |  | 0
12 | 156 15225 743 61-2121 | Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m | m | 18 |  | 0 |  | 0
13 | 746 31-2100 | Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2 | ks | 4 |  |  |  | 0
14 | 746 31-5300 | Ukončení šňůry do 5 x 4 mm2 | ks | 3 |  |  |  | 0
15 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 18 |  |  |  | 0
16 | 746 41-3560 | Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 | ks | 4 |  |  |  | 0
17 | 746 41-3570 | Ukončení kabelu do 5 x 6 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
položka dle výkresů č. D.1.5.2.
18 | R položka | Spínač kolébkový 230V/10A řaz.1 IP54 nástěnný | ks | 6 |  | 0 |  | 0
19 | 345 51475 747 16-1514 | Zásuvka 250V/16A (nástěnná IP54) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
20 | 358 11251 747 16-2411 | Zásuvka 3f nástěnná IP54 400V/16A,5pól. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Zapojení ventilátoru | ks | 4 |  |  |  | 0
22 | R položka | Zapojení ohřívacíhoé dílu | ks | 1 |  |  |  | 0
23 | R.položka | Zapojení servopohonu | ks | 2 |  |  |  | 0
24 | R položka | Demontáž a opětovná montáž stávajícího el.přímotopu | ks | 1 |  |  |  | 0
25 | R položka | Přepínač otočný I-0-II v AL.skříňce 1modul IP65 2kt.zap,.2kt.zap 230V/6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | R položka | Venkovní termostat s krytím IP 65, 3 teplotní rozsahy -30.. +60 °C 230V 1z/1v kontakty | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | 345 64010 743 41-4321 | Rozvodková krabice IP54 5x4mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
28 | R položka | HOS / OS-- svorkovnice 12x25mm2 pro připojení pospojování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | R položka | Trubka pevná pr.25mm vč uchycení | m | 42 |  | 0 |  | 0
30 | R položka | Trubka pevná pr.32mm vč uchycení | m | 36 |  | 0 |  | 0
31 | R položka | Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní | m | 44 |  | 0 |  | 0
32 | R položka | Trubka ocelová DN32 | m | 18 |  | 0 |  | 0
33 | R položka | Drátěný kabelový žlab 60x60 NEREZ + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků | m | 28 |  | 0 |  | 0
34 | R položka | Drátěný kabelový žlab 60x150 NEREZ + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků | m | 32 |  | 0 |  | 0
35 | R položka | Montážní profil MP21x41 | m | 28 |  | 0 |  | 0
36 | 132 30318 749 11-1210 | Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks | ks | 28 |  | 0 |  | 0
37 | R položka | Tabulka formát A 4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | 742 11-1200 | Montáž rozvaděčů 50kg | ks | 1 |  |  |  | 0
39 | R položka | Svítidlo LED 42W/5620lm IP66 průmyslové (rozměry: 1172x145x100mm) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | J | HOVER-418-EP
39 | R položka | Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s ochr. košem, IP66, 1x LED 9W / 4000K / E27 pr.300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 18 |  |  |  | 0
41 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 14 |  |  |  | 0
42 | 612 40-3399 | Zaházení vysekaných rýh maltou | m2 | 4 |  |  |  | 0
43 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 18 |  |  |  | 0
44 | R položka | Demontáž stáv. el.rozvodů | h | 34 |  |  |  | 0
45 | R položka | Uložení elektro odpadu na skládku | tun | 2 |  |  |  | 0
46 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 8 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 | R položka | Pomocné práce a uvedení do provozu | h | 14 |  |  |  | 0
48 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
49 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  |  | 0
50 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 1 |  |  |  | 0
51 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
DODÁVKY
1 | R položka | ROZVADEČ RS |  |  |  | 0
položka dle výkresů č. D.1.5.5.
|  | Oceloplechová rozvodnice montáž na povrch 168modulů IP55/IP20 rozměry 600x1260x270mm vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí TYP 1+2 / 4 maxi | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač trojpólový 10kA I-0 40A/3 na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | vypínací cívka 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0
|  | Tlačítko 1zap/1vyp, na dveře rozvaděče - hl.vyp. + ochrana proti nechtěnému sepnutí | ks | 1 |  | 0
|  | Signálka LED 230V na dveře rozvaděče | ks | 1 |  | 0
|  | Proudový chránič 10kA 25/4/003-A | ks | 3 |  | 0
|  | Jistič + chránič 10kA 10/1N/B/003 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 5 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B10/1 | ks | 4 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B16/1 | ks | 6 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA B16/3 | ks | 3 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA C16/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA B20/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA C25/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač motorů dvoupólový 0,4-0,6A/2p 10kA | ks | 4 |  | 0
|  | Pomocný kontak - 1kt.zap/1kt.vyp 6A | ks | 4 |  | 0
|  | Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V/50Hz | ks | 3 |  | 0
|  | Stykač 25A/2zap cívka 230V | ks | 6 |  | 0
|  | Multifinkční časové relé 6A 2zap/2vyp, cívka 230V (zpožděný odtah) | ks | 1 |  | 0
|  | Multifinkční časové relé 6A 2zap/2vyp, cívka 230V (taktovací - dva časy) | ks | 2 |  | 0
|  | Stabilizovaný zdroj 230V/12V/DC 15W na lištu DIN | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 53 |  | 0
|  | Svorka řadová 6 mm2 | ks | 3 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 3 |  | 0
|  | Vývodka do P 42 | ks | 32 |  | 0
BLESKOSVOD
položka dle výkresů č. D.1.5.4.
1 | 354 41120 743 61-2111 | Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m | m | 128 |  | 0 |  | 0
2 | 156 15225 743 61-2121 | Drát uzem. FeZn pr.10mm 0,62kg/1m | m | 30 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž vč.podpěr 0,135kg/1m | m | 62 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | Tyč jímací JR1,5m bez osazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 35441212 | Betonový podstavec 17 kg s plastovou podložkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 35441312 | Stříška ochranná OS 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | 35441420 | Podpěra vedení PV 02 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
9 | 35441540 | Podpěra vedení PV 21 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
10 | 354 41830 743 62-4110 | Ochranný úhelník OU | ks | 3 |  | 0 |  | 0
11 | 35441840 | Držák ochranného úhelníku DUz do zdiva | ks | 6 |  | 0 |  | 0
12 | 354 41860 743 62-2200 | Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | 354 41925 743 62-2200 | Svorka SZ nerez zkušební | ks | 3 |  | 0 |  | 0
14 | 354 41905 743 62-2200 | Svorka SO nerez k připojení okapu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
15 | 354 41885 743 62-2200 | Svorka SU nerez univerzální | ks | 4 |  | 0 |  | 0
16 | 354 41885 743 62-2200 | Svorka SS nerez spojovací | ks | 48 |  | 0 |  | 0
17 | 354 41875 743 62-2200 | Svorka SK nerez křížová | ks | 4 |  | 0 |  | 0
18 | 354 41895 743 62-2200 | Svorka SP 1 nerez připojovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 | 354 41986 743 62-2200 | Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
20 | 354 41986 743 62-2200 | Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
21 | 354 41996 743 62-2200 | Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem | ks | 8 |  | 0 |  | 0
22 | 460200163 | Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3 | m | 54 |  |  |  | 0
23 | 460560165 | Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř.3 | m | 54 |  |  |  | 0
24 | 460620013 | Provizorní úprava terénu tř 3 | m2 | 17 |  |  |  | 0
25 | 354 42090 743 62-9300 | Označení svodu štítky | ks | 3 |  | 0 |  | 0
26 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 12 |  |  |  | 0
27 | 740991100 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | ks | 1 |  |  |  | 0
28 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
29 |  | BLESKOSVOD - CELKEM | [5 empty] | 0
SDĚLOVACÍ ROZVODY
položka dle výkresů č. D.1.5.3.
1 | R položka | kabel EZS VL04 (4x0,22) - uložený volně | m | 22 |  | 0 |  | 0
2 | R položka | kabel EZS VL24 ( 2x0,5+4x0,22) - uložený volně | m | 48 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | JYTY 2x1 - uložený volně | m | 22 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | Ústředna EZS, 8 podsystémů /192 zón / 254 modulů, možnost bezdrátové nadstavby, tamperovaný box 400x350x170mm se zdrojem 13V10A65Ah pro baterii max 12V/65Ah, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | R položka | baterie gelová 12V (20Ah) pro EZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | R položka | modul LAN/INTERNET | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | modul GPRS komunikátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Programování ústředny EZS, zkušební provoz a zaškolení obsluhy | h | 16 |  |  |  | 0
9 | R položka | Vstupní LCD klávesnice systému EZS, grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá přímo pomocí dotykového LCD. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | R položka | Venkovní siréna - plochá piezosiréna 110dB/m s červeným blikačem. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | R položka | Sběrnicový expander 8 zón | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | R položka | Box pro expandér nebo rozbočení (TAMPER) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | R položka | Duální PIR+MW detektor pohybu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Magnetický kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Bezkontaktní snímač klíčů s integrovanou řídicí jednotkou, MIFARE+, černá , venkovní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Instalační krabice pro panel čtěčku 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | Upevňovací rámeček, 1 modul 1168/61 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | R položka | Zapojení samozamykacího elektromechanického zámku (zámek bude dodávkou stavby) | ks | 1 |  |  |  | 0
19 | R položka | Programování autnomního snímače čipů, zkušební provoz a zaškolení obsluhy | h | 8 |  |  |  | 0
20 | R položka | Krabice odbočná (+TAMPER) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
22 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná pr.23mm | m | 62 |  | 0 |  | 0
23 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná pr.29mm | m | 28 |  | 0 |  | 0
24 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x20mm | m | 14 |  | 0 |  | 0
25 | R položka | Mikrotrubička MK 12/8mm | m | 30 |  | 0 |  | 0
26 | R položka | Spojka mikrotrubičky 12mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování | m | 2 |  | 0 |  | 0
27 | 345 71065 743 11-2317 | Trubka ohebná pr.63mm do země | m | 18 |  | 0 |  | 0
28 | R položka | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 18 |  |  |  | 0
29 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 22 |  |  |  | 0
30 | R položka | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 2 |  |  |  | 0
31 | R položka | Frézování rýhy v betonu 30x70mm | m | 16 |  |  |  | 0
32 | 612 40-3399 | Zaházení vysekaných rýh maltou | m2 | 8 |  |  |  | 0
33 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
34 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
35 | R položka | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
36 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
37 |  | CELKEM | [5 empty] | 0